## Sheet1
Variable | Descripción | Rango
Agua_Caida | Precipitación acumulada (mm). | 0.0 - 0.8
Alt_BME280 | Altitud estimada(m). | 0.0 - 840.1
CO2_MHZ19 | Concentración de CO₂ (ppm). | 400.0 - 5000.0
CONSUMO_1 | Consumo/medición(watt). | 0.0 - 4994.5
CONSUMO_2 | Consumo/medición(watt). | 0.0 - 4999.8
CONSUMO_3 | Consumo/medición(watt). | 0.0 - 2558.4
Dir_Viento | Dirección del viento. | 0.0 - 360
Ds | Día de la semana del registro | -
Fecha | Fecha de la medición (dd-mm-yy). | -
Hora | Hora de la medición (hh:mm:ss). | -
Hum_BME280 | Humedad relativa (%). | 0.0 - 100.0
MP1.0_AtE | Concentración de partículas PM1.0 en aire exterior (µg/m³). | 0.0 - 500.0
MP1.0_StP | Concentración de partículas PM1.0 en punto de muestreo (µg/m³). | 0.0 - 500.0
MP10_AtE | Concentración de partículas PM10 en aire exterior (µg/m³). | 0.0 - 600.0
MP10_StP | Concentración de partículas PM10 en punto de muestreo (µg/m³). | 0.0 - 600.0
MP2.5_AtE | Concentración de partículas PM2.5 en aire exterior (µg/m³). | 0.0 - 500.0
MP2.5_StP | Concentración de partículas PM2.5 en punto de muestreo (µg/m³). | 0.0 - 500.0
MP_gt_0.3um | Conteo de partículas mayores a 0.3 µm. | 0.0 - 20000.0
MP_gt_0.5um | Conteo de partículas mayores a 0.5 µm. | 0.0 - 15000.0
MP_gt_1.0um | Conteo de partículas mayores a 1.0 µm. | 0.0 - 5000.0
MP_gt_10um | Conteo de partículas mayores a 10 µm. | 0.0 - 500.0
MP_gt_2.5um | Conteo de partículas mayores a 2.5 µm. | 0.0 - 2000.0
MP_gt_5.0um | Conteo de partículas mayores a 5.0 µm. | 0.0 - 1000.0
Pres_BME280 | Presión atmosférica (hPa). | 932.8 - 1034.1
Rap_Viento | Velocidad del viento (m/s). | 0.0 - 13.2
Tem_BME280 | Temperatura ambiente (°C). | -32 - 57.6
Timestamp_registro | Fecha y hora del registro | -